# Акт готовности площадки к монтажу оборудования

Заполненный пример для компании

Учебный пример с вымышленными данными. Замените поля в квадратных скобках и согласуйте условия перед подписанием.

Сопоставить состояние площадки с заранее согласованными требованиями и определить, какие работы доступны к началу. Акт не подтверждает качество ещё не выполненного монтажа.

Учебные вымышленные данные. Форма предназначена для договорной работы компаний и не заменяет обязательные документы, разрешения и технические процедуры для конкретного оборудования. Подписывайте только подтверждённые сведения.

# Основание и участники

Номер и дата осмотра: ГП-2, осмотр 12.11.2026

Договор и требования: Договор М-8 от 01.11.2026, приложение П-1 редакции 3

Площадка и оборудование: Учебный участок Б, место установки модуля DEMO-205

Участники осмотра: Представители ООО «Учебный заказчик» и ООО «Учебный монтаж»

# Готовность по согласованным требованиям

| Условие и источник | Состояние при осмотре | Подтверждение | Действие и ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Доступ по приложению П-1 | Согласован на период работ | Подтверждение допуска Д-2 | Заказчик обеспечивает согласованный доступ |
| Место установки по схеме С-2 | Подготовка подтверждена ответственным специалистом | Документ осмотра О-2 | Передать документ исполнителю |
| Ресурс для запуска по приложению П-1 | Готовность не подтверждена | В журнале отсутствует подтверждение | Заказчик сообщает дату готовности до 14.11.2026 |
| Участок разгрузки | Доступен только в согласованное время | График объекта | Стороны согласуют время прибытия |

# Решение по результатам

Площадка не признана полностью готовой к комплексу монтажа и запуска. Допустимый объём предварительных работ и условия безопасного выполнения определяются ответственными специалистами отдельно. Начало зависимых операций согласуется после подтверждения указанного ресурса.

# Пределы подтверждения и приложения

Отсутствие подтверждения не подменяется отметкой о соответствии. Значения технических параметров берутся из применимых документов и фактических проверок.

Этот акт фиксирует наблюдаемое состояние; вывод о виновности, переносе сроков и дополнительных расходах требует анализа договора и причинной связи.

После устранения препятствий стороны фиксируют дату и подтверждения повторной проверки. Непроверенные ранее условия не отмечаются выполненными задним числом.

Приложения: согласованные требования, схема участка, подтверждения осмотра и журнал открытых вопросов.

# Подписи и особые мнения

Представитель заказчика и полномочия: __________________________________

Представитель монтажной организации и полномочия: __________________________________

Особое мнение при наличии: __________________________________

Даты подписания: __________________________________